## ADV ScienceKit
LD Italia - LEYBOLD
Tel 0363 1806080 Fax 0363 1802020 mail info@ld-italia.com
ASSE 10.8.1. - Laboratorio scientifico
| II ciclo Laboratorio di Fisica con STM | Numero gruppi richiesti | Prezzo unitario escluso IVA | Prezzo per tot. gruppi escluso IVA
I kit per Fisica di livello avanzato - rilevazione misure con interfaccia CASSY Mobile 2
KITADV01 | Sistema di acquisizione dati per misure on line con valigetta contenitore e sensore temperatura, corrente e tensione incorporati - comune a tutti i Kit. | 0 | 772.2 | 0
SP1.1/1.2 | MECCANICA - Kit per: Proprietà dei corpi - Liquidi - Forza - Macchine semplici | 0 | 1020.96 | 0
SP2.1 | TERMOLOGIA - Kit per: Dilatazione termica - Propagazione del calore - Energia - Stati della materia | 0 | 822.15 | 0
KITAPh10 | MECCANICA/TERMOLOGIA - Kit per: Sensori per misure di Forza - Lunghezza - Rotazione - Cronometro | 0 | 1382.4 | 0
SP1.7 | MECCANICA - Kit per: I Moti - Urti - Caduta libera - Attrito | 0 | 856.44 | 0
SP2.5 | ENERGIA - Conservazione e stoccaggio - Cella solare - Energia termica, meccanica, chimica - Efficienza | 0 | 1795.03 | 0
SP2.6 | FUEL CELL - Conversione tra energia elettrica e energia chimica | 0 | 1500.01 | 0
SP3.1 | ELETTROSTATICA - Kit per Elettrostatica | 0 | 270 | 0
SP3.3 | MAGNETISMO - Kit per Magnetismo | 0 | 175.86 | 0
SP3.4 | ELETTROLOGIA - Kit Circuiti elettrici di base | 0 | 1047.6 | 0
SP3.4EXT2 | ELETTROLOGIA - Accessori per kit SP3.4: Cavetti - Lampadine - Fili resistivi | 0 | 212.04 | 0
SP3.5 | ELETTROLOGIA - Kit Elettromagnetismo e induzione | 0 | 318.6 | 0
SP3.5EXT2 | ELETTROLOGIA - Accessori per kit SP3.5: Condensatori - Galvanometro | 0 | 137.7 | 0
SP5.1 | OTTICA - Ottica geometrica con box di luce | 0 | 328.86 | 0
SP5.2 | OTTICA - Ottica geometrica su guida metallica di precisione - Riflessione - Rifrazione | 0 | 877.86 | 0
SP5.3 | OTTICA - I colori - Composizione e scomposizione - Prismi - Spettri | 0 | 210.6 | 0
SP5.4 | OTTICA - Diffrazione - Interferenza | 0 | 1132.92 | 0
SP5.5 | OTTICA - Polarizzazione | 0 | 180 | 0
SP6.3 | RADIOATTIVITA' - Kit radioattività ambientale + Box Geiger Muller per CASSY Mobile 2 | 0 | 1962 | 0
SP6.2 | RADIOATTIVITA' - Kit per esperienza sulla radioattività | 0 | 1837.8 | 0
KITAPh60 | RADIOATTIVITA' - Sensore contatore Geiger. Solo per SP6.2 | 0 | 750.06 | 0
NOTE
I gruppi di kit sono divisi per colori non si possono fare esperimenti successivi se non si è comprato il kit o i kit precedenti.
Esempio: per l'esperimento SP5.4 si deve obbigatoriamente comprare i kit SP5.2 e SP5.3
ECCEZIONE: I kit SP1.7 - SP3.1 - SP3.3 - SP 5.1 - SP6.2 e SP6.3 sono singoli e indipendenti.
E' possibile variare il numero dei gruppi richiesti anche per singoli kit di default è 0
| Totale |  |  | 0
Qui sotto riportati, prima gli esperimenti eseguibili e in successione l'elenco analitico dei componenti inclusi nei kit
Argomenti trattati
SP1.1 PROPRIETA' DEI CORPI/LIQUIDI
Misura di lunghezza e di tempo
Misura di lunghezze
Planimetria
Calcolo del volume di un corpo regolare
Calcolo del volume di solidi dalla quantità di liquido spostato
Calcolo del volume di corpi gassosi
Misura di tempo (cronometria)
Misura di massa e densità
Calcolo della massa
Determinazione della densità di corpi regolari
Determinazione della densità di corpi irregolari
Determinazione della densità di liquidi
Massa e peso
Pressione nei liquidi
Vasi comunicanti
Pressione idrostatica
Gli effetti della pressione dell aria
Forze agenti sui corpi nei liquidi
Il peso dei corpi in acqua
Spinta in funzione della profondità e della massa del corpo
Spinta in funzione della densità di un fluido
Spinta in funzione del volume di un corpo
Principio di Archimede
Affondamento - sospensione - galleggiamento in un liquido
Densità dei liquidi
Calcolo della densità da volume e massa
L'areometro
Forze sulla superficie dei liquidi
Tensione superficiale
Azione di capillarità
SP1.2 FORZE E MACCHINE SEMPLICI
Meccanica dei solidi
Tipi di attrito nei solidi
Attrito radente (quantitativo)
Centro di gravità
Stabilità
Deformazione dovuta alla forza
Allungamento di una molla a elica (legge di Hooke)
Allungamento di un anello di gomma
Flessione di una molla a lamina
Composizione e scomposizione di forze
Composizione di forze nella stessa o in direzioni opposte
Composizione di forze di valori dati
Scomposizione di forze nelle sue componenti
Oscillazioni
Pendolo a filo
Pendolo ad asta
Pendolo a molla
Oscillazioni di una molla
Leve
Leva a due bracci
Leva a due bracci con diverse forze applicate
Bilancia a due bracci
Leva a un braccio
Ruota montata su asta (ruota di Maxwell)
Trasmissione a cinghia
Carrucole e piano inclinato
Puleggia fissa
Puleggia mobile
Paranco con due pulegge
Verricello 1 (tipo aperto)
Verricello 2 (versione compatta)
Forze agenti su un piano inclinato
Lavoro su un piano inclinato
Conversione di energia
SP2.1 CALORE - Dilatazione e propagazione del calore - Energia e stati della materia
Dilatazione termica
Proprietà termiche dell'acqua
Calibrazione di un termometro
Dilatazione lineare di corpi solidi
Proprietà termiche di una lamina bimetallica
Riscaldamento dell'aria (a pressione costante)
Riscaldamento dell'aria (a volume costante)
Stati di aggregazione e transizione
Variazioni di temperatura durante il riscaldamento
Temperatura di fusione del ghiaccio
Condensazione di vapore acqueo
Temperatura di una miscela acqua e sale
Distillazione
Propagazione del calore
Conducibilità termica in corpi solidi
Propagazione del calore nei liquidi
Propagazione del calore nei gas
Variazione di temperatura a causa dell'irraggiamento termico
Capacità termiche
Riscaldamento di differenti volumi d'acqua
Riscaldamento di differenti liquidi
Miscela di temperature
Capacità specifica dell'acqua
Capacità specifica di corpi solidi
Calore specifico di un calorimetro
SP1.7 URTI - Misura elettronica del tempo
Moto uniforme
Relazione tra la distanza e il tempo - tra due barriere luminose
Relazione tra velocità e tempo - tra due barriere luminose
Moto uniforme tra due barriere luminose - Cassy Mobile 2
Moto Uniformemente accelerato
Relazione tra la distanza e il tempo - tra magnete e barriera luminosa
Relazione tra la distanza e il tempo - tra due barriere luminose
Velocità media - tra magnete e barriera luminosa
Velocità media - tra due barriere luminose
Velocità istantanea - tra magnete e barriera luminosa
Velocità istantanea - tra due barriere luminose
Moto uniformemente accelerato tra magnete e barriera luminosa - Pocket
Moto uniformemente accelerato con ruota a raggi - Cassy Mobile 2
Leggi di Newton
Relazione tra forza e accelerazione - tra magnete e barriera luminosa
Relazione tra forza e accelerazione - tra due barriere luminose
Relazione tra massa e accelerazione - tra magnete e barriera luminosa
Relazione tra massa e accelerazione - tra due barriere luminose
Relazione tra forza e accelerazione - Cassy Mobile 2
Relazione tra massa e accelerazione - Cassy Mobile 2
Urti elastici - con Cassy Mobile 2
Urto elastico tra due carrelli in movimento con eguale massa
Urto elastico tra un carrello in movimento (m1) e un carrello fermo (m1)
Urto elastico tra un carrello in movimento (m1) e un carrello fermo (m2)
Urto elastico tra un carrello in movimento (m2) e un carrello fermo (m1)
Urti anelastici - con Cassy Mobile 2
Urto anelastico tra due carrelli in movimento con eguale massa
Urto anelastico tra un carrello in movimento (m1) e un carrello fermo (m1)
Urto anelastico tra un carrello in movimento (m1) e un carrello fermo (m2)
Urto anelastico tra un carrello in movimento (m2) e un carrello fermo (m1)
SP2.5 CALORE Conservazione e conversione di energia
Stoccaggio dell'energia
Connessione in serie di batterie
Analisi dell'energia sulla carica di un condensatore
Analisi dell'energia sulla scarica di un condensatore
Energia da radiazione
Assorbimento di energia termica
Funzionamento di un motore con cella solare
Connessione di celle solari
Studio delle caratteristiche di una cella solare in funzione della distanza
Studio delle caratteristiche di una cella solare in funzione dell'angolo di incidenza
Energia termica
Energia e potenza elettrica
Riscaldamento dell'acqua
Studio di un elemento di Peltier come pompa di calore
Studio di un elemento di Peltier come sorgente di tensione
Energia Meccanica
Misura della tensione di un generatore eolico
Generatore eolico con differente numero di pale
Energia chimica
Carica di un accumulatore e funzionamento con motore
Efficienza
Funzionamento di una lampadina con un generatore
Funzionamento di una lampadina con una cella solare
SP2.6 CALORE Fuel Cell - conversione da energia chimica
Fuell Cell PEM reversibile
Preparazione di una Fuel Cell
L'elettrolisi
Utilizzo di una Fuel Cell come un elettrolizzatore
Funzionamento di un elettrolizzatore con una cella fotovoltaica
Caratteristiche di un elettrolizzatore
Misura del rapporto volumetrico per il gas prodotto da elettrolizzazione
La 1a legge di Faraday dell'elettrolisi
Misura della costasnte di Faraday
Efficienza energetica di un elettrolizzatore
La Fuel Cell
Utilizzo di idrogeno e ossigeno con una Fuel Cell
Funzionamento di un motore con una Fuel Cell
dati caratteristici e prestazioni di una Fuel Cell
Efficienza di una Fuel Cell
Stoccaggio di energia con una Fuel Cell reversibile
Sistema efficiente : Elettrolizzatore e Fuel Cell
SP3.1 ELETTROSTATICA
Elettricità per contatto
Test presenza di cariche su aste per strofinio - con lampada ad incandescenza
Test presenza di cariche su lamine e fogli - con lampada ad incandescenza
Elettricità per contatto fra un nastro adesivo isolante e un metallo
Produzione di elettricità per contatto con strofinio
Forze che agiscono tra cariche
Forze agenti fra cariche su aste per strofinio
Forze agenti su una coppia di pendoli carichi
Modello di elettroscopio
Principio di funzionamento di un elettroscopio
Induzione elettrica – Effetto delle cariche su corpi neutri
Fenomeni di induzione con conduttori e non conduttori
Carica elettrostatica dei capelli
Forze prodotte dall’induzione
Fenomeni in induzione con un indice
Induzione elettrica con una coppia di pendoli
Induzione elettrica in un getto d’acqua
Induzione elettrica – Effetti di cariche su un elettroscopio chiuso
Fenomeni di induzione su un elettroscopio prodotti da aste per strofinio
Scarica di una carica indotta su un elettroscopio
Fenomeni di induzione su un elettroscopio prodotti da una lamina
Conservazione della carica, cilindro di Faraday
Corpi conduttori come riserve di cariche
Posizione delle cariche su un cilindro di Faraday
Evidenza di cariche su un cilindro di Faraday
Forze elettrostatiche su un cilindro di Faraday
Interazione elettrostatica
Forza elettrostatica fra un’asta per strofinio e un pendolo
Trasporto di carica con un pendolo
Isolanti e conduttori
Cariche su isolanti
Prova di conduttività con una lampada ad incandescenza
Prova di conduttività con un elettroscopio
Influenza di una fiamma su corpi carichi elettricamente
Influenza della carica di un elettroscopio per mezzo di una fiamma
Scarica delle punte
SP3.3 MAGNETISMO
Effetti delle forze magnetiche
Materiali magnetici e non magnetici
Posizione dei poli magnetici di magneti a barre
Polarità di magneti
Induzione magnetica
Magnetizzazione
Scomposizione di magneti
Composizione di magneti
Campi magnetici
Dimostrazione di un campo magnetico con limatura di ferro
Linee di forza di un magnete a barra
Esperimenti su un modello del campo magnetico terrestre
Linee di forza di un magnete a ferro di cavallo
Linee di forza fra poli magnetici uguali
Linee di forza fra poli magnetici oppost
SP3.4 CIRCUITI ELETTRICI DI BASE
Circuiti e interruttori
Il circuito semplice
Conduttori e non conduttori (isolanti)
Commutatore
Circuito a due vie
Porta AND, porta OR
Metodi di misure elettriche
Misura di corrente – corrente in un circuito semplice
Misura di tensione – tensione in un circuito semplice
Resistenze ohmiche
Legge di Ohm
Dipendenza della resistenza di un filo da materiale, lunghezza e sezione
Distribuzione della tensione in un filo percorso da corrente (potenziometro)
Collegamento di resistenze in serie
Collegamento di resistenze in parallelo
Sorgenti di tensione
Collegamento di pile in serie in parallelo
Tensione finale e resistenza interna di una sorgente di tensione
Applicazione di circuiti elettrici
Riscaldamento e sensibilità alla temperatura in resistenze di filo avvolto
Modello di un fusibile
Interruttori bimetallici ( modello di allarme antincendio )
Modello di un termostato
Potenza e lavoro fatto dalla corrente elettrica
SP3.5 ELETTROMAGNETISMO E INDUZIONE
Elettromagnetismo
Effetto magnetico della corrente elettrica
Conduttore percorso da corrente in un campo magnetico
Campo magnetico di una bobina
Applicazioni elettromagnetiche
Elettromagnete
Modello di protezione magnetiche
Modello di strumento a ferro dolce
Modello di un relè elettromagnetico
Modello di cicalino
Modello di microfono
Induzione
Induzione elettromagnetica con un magnete a barra in una bobina
Induzione magnetica con due bobine
Trasformatore
Trasformazione di tensione
Trasformazione di corrente
Applicazione tecniche dell’induzione
Autoinduzione di una bobina (modello di una bobina d’induzione)
Modello di un generatore AC
Modello di motore sincrono
Bobine e condensatori
Resistenza di una bobina DC e AC I ( esperimento qualitativo)
Resistenza di una bobina DC e AC II ( esperimento quantitativo)
Condensatore in un circuito DC
Condensatore in un circuito AC
SP5.1 OTTICA GEOMETRICA CON IL BOX DI LUCE
Esperimenti iniziali sulla luce
Il box di luce
Propagazione della luce
Può la luce attraversare la materia?
Ombre
Riflessione su specchi
Riflessioni su uno specchio piano
Immagine su uno specchio piano
Percorso dei raggi in uno specchio concavo
Distanza focale di uno specchi concavo
Rifrazione
Rifrazione della luce in un corpo semicircolare I
Rifrazione della luce in un corpo semicircolare II
Riflessione totale
Rifrazione in un corpo piano parallelo
Rifrazione in una cella rettangolare con mezzi differenti
Rifrazione in una cella semicircolare con mezzi differenti
Prisma di deviazione
Prisma di inversione
Dispersione della luce bianca con un prisma
Lenti
Percorso dei raggi attraverso una lente convessa
Costruzione dei raggi con una lente biconvessa
Aberrazione sferica di una lente
Percorso dei raggi attraverso una lente concava
Costruzione dei raggi con una lente concava
L’occhio umano
Errore visivo e correzione dell’occhio
SP5.2 OTTICA GEOMETRICA CON GUIDA METALLICA DI PRECISIONE
Esperimenti di base
Propagazione della luce
Ombre
Camera oscura
Illuminamento
Intensità luminosa
Collettori di luce
Luce e ombra in natura
Giorno e notte
Le stagioni
Fasi lunari
Eclisse solare e lunare
Riflessione con specchi
Riflessione con uno specchio piano
Posizioni delle immagini in uno specchio piano
Immagini a specchio in uno specchio piano
Percorso dei raggi per differenti tipi di specchi
Proprietà di uno specchio concavo
Proprietà di uno specchio convesso
Legge della distanza focale di uno specchio concavo
Immagini con uno specchio concavo
Immagini con uno specchio convesso
Rifrazione della luce
Rifrazione della luce in un corpo semicircolare I
Rifrazione della luce in un corpo semicircolare II
Riflessione totale
Rifrazione in una piastra piano parallela
Rifrazione in mezzi differenti in una cella e una piastra piano-parallele
Rifrazione in mezzi differenti in una cella e un corpo semicircolare
Prisma di deviazione
Prisma di inversione
Dispersione e ricomposizione dei colori
Dispersione della luce bianca con un prisma
Ricomposizione dei colori spettrali con una lente
Lenti/aberrazione di una lente
Percorso dei raggi attraverso una lente convessa
Raggi costruttivi in una lente convessa
Immagini di lenti convesse
La formula dell’immagine
Determinazione della distanza focale di una lente convessa per mezzo di auto collimazione
Percorso dei raggi attraverso una lente concava
Percorso dei raggi in combinazioni di lenti
Aberrazione sferica di lenti
Distorsione cilindrica
Combinazione di lenti
Distanza focale di sistema di lenti
Strumenti ottici per aumentare il campo visivo
Ingrandimento con lente
Il microscopio
Cambiamento dell’ingrandimento di un microscopio
Modello di telescopio
Ingrandimento di un telescopio terrestre
Ingrandimento di un telescopio astronomico
Strumenti ottici e occhio
La camera
Larghezza del campo di una camera
Il proiettore di diapositive
L’occhio umano
Errori visivi e correzione della vista
Illusioni ottiche
SP5.3 I COLORI - COMPOSIZIONE SCOMPOSIZIONE, PRISMI E SPETTRI
Studio del percorso della luce attraverso un prisma
Percorso della luce attraverso un prisma
percorso della luce attraverso un prisma in differenti posizioni
Deflessione nel prisma
Deflessione minima e massima
Spettro dei colori
Dispersione della luce bianca con un prisma
Aberrazioni cromatiche delle immagini
Analisi dello spettro dei colori
Spettri da due diverse fenditure
Frange di colori ai bordi
Spettro ai bordi
Miscela dei colori
Ricomposizione di uno spettro
Colori della luce e colori degli oggetti
Miscela additiva di due colori
Miscela additiva di tre colori
Miscela sottrattiva del colore
SP5.4 OTTICA - DIFFRAZIONE E INTERFERENZA
Diffrazione con oggetti di diffrazione
Diffrazione da un semipiano
Diffrazione da una fenditura
Diffrazione da due fenditure
Diffrazione da fenditure multiple
Diffrazione da un reticolo
Condizioni di coerenza con un lampada
Diffrazione con diaframmi complementari ( principio di Babinet )
Fenditura e filo
Fori e oggetti
Reticoli complementari incrociati
Capacità di risoluzione
Capacità di risoluzione dell’occhio
Interferenza di due raggi
Esperimento con doppio specchio i Fresnel
Esperimento con biprisma di Fresnel
Esperimento di Young con doppia fenditura
Anelli di Newton
SP5.5 POLARIZZAZIONE
Filtri di polarizzazione
Uso dei filtri di polarizzazione ( esperimenti introduttivi)
Legge di Malus
Birifrangenza per deformazione ( anisotropia ottica )
Polarizzazione cromatica
Doppia rifrazione in vari materiali
Birifrangenza per deformazione su modelli in plexiglass
Polarizzazione risultante da riflessione e rifrazione
Polarizzazione per riflessione
Polarizzazione per rifrazione
Legge di Brewster
Polarizzazione per diffusione
Effetto Tyndall in una emulsione
Attività ottica
Polarimetria (saccarometria ) dispersione per rotazione
SP 6.3 RADIOATTIVITÀ AMBIENTALE
Introduzione alla radioattività
Rilevazione di radiazioni radioattive nell'ambiente
Rilevazione della radiazione radioattiva nell'aria (fondo)
Rilevazione della radiazione radioattiva in un corpo a forma circolare
Regole di sicurezza per l'utilizzo di materiali radioattivi
Numero di impulsi N e frequenza R
Analisi dell'influenza delle proprietà del campione e della dimensione della finestra di misura
Cloruro di potassio in differenti spessori
Cloruro di potassio in differenti spessori
Frequenza di conteggio quando la finestra viene schermata
Radioattività ambientale
Rilevazione dei prodotti di decadimento in aria
Rilevazione dei prodotti di decadimento in acqua di rubinetto
Rilevazione dei prodotti di decadimento in acqua piovana
Rilevazione dei prodotti di decadimento in neve fresca
Statistica di decadimento radioattivo
Analisi della variabilità del numero degli impulsi
Analisi statistica della radiazione di una sorgente a forma circolare
Analisi statistica della radiazione del cloruro di potassio
Schermatura della radiazione
Schermatura della radiazione a pulsante per mezzo di materiali diversi
Schermatura della radiazione a pulsante per mezzo di spessori diversi
Distanza
Dipendenza della velocità di conteggio dalla distanza tra sorgente e tubo contatore
analisi della radiazione attraverso un campo magnetico
Influenza del campo magnetico sulle radiazioni β
Tempo di dimezzamento
Analisi di una serie di esperimenti con radon in acqua
SP 6.2 RADIOATTIVITÀ CON PREPARATO DI RADIO
Analisi del tubo contatore Geiger-Mueller
Rilevazione della radiazione emessa da un gas incandescente radioattivo
Comportamento di un tubo contatore con una sorgente non radiante
Analisi della radio trasparenza o della finestra finale e del contenitore del tubo contatore a finestra
Riduzione della dimensione della finestra del tubo contatore
Perdite di conteggio nel tubo contatore a finestra
Radiazione radioattiva
Radiazione da una sorgente non schermata
Radiazione da una sorgente schermata ai lati
Uso di riflettori con una sorgente non schermata
Analisi della radiazione di un preparato di Radio
Statistiche del decadimento radioattivo
L’effetto della distanza fra la sorgente radioattiva ed il contatore a finestra sul tasso di impulsi
Analisi delle variazioni nelle misure del tasso di impulsi
Errore statistico di una singola misura
Analisi statistica della radiazione di fondo
Analisi di differenti sorgenti di radiazione
Misure del tasso di impulsi per differenti masse di torio
Analisi di sali di potassio
Analisi della noce del Brasile
Analisi dei mattoni
Decadimento radioattivo della polveri
Distinzione di radiazioni
L’effetto della carta sul tasso di impulsi quanto posta fra una sorgente mista di radiazioni ed il contatore a finestra
Prova per differenti tipi di radiazioni usando filtri di carta
Radiazione β
Prova per differenti tipi di radiazioni usando un campo magnetico
Deflessione della radiazione β con un campo magnetico
Diffusione della radiazione β
Radiazione di ritorno di particelle β
Schermatura della radiazione γ
Schermatura di radiazioni γ con differenti materiali
Schermatura di raggi γ con strati di piombo di differenti spessori
Applicazioni tecniche della radioattività
Monitoraggio di contenuti con radiazioni β (metodo radiografico)
Misura dello spessore di strati con raggi β (metodo radiografico)
Monitoraggio del livello di un liquido con raggi γ (metodo radiografico)
Prova per analisi di cavità in un tubo di plastica pieno di piombo (metodo radiografico)
Misura dello spessore di strati con raggi β(metodo di retrodiffusione)
Contenuto Kit
Cod. | Descrizione | Q.tà | U.m.
SP1.1/1.2 (588 801 588 802 588 811)
588 801
30109 | Morsetto doppio S | 1 | pz
30121 | Piede di sostegno MF | 2 | pz
30125 | Blocco a morsetto | 2 | pz
30126 | Asta di sostegno l=25 cm, d=10 mm | 1 | pz
30127 | Asta di sostegno l=50 cm, d=10 mm | 2 | pz
30129 | Coppia di indici | 1 | pz
30945 | Matita universale | 1 | pz
31178 | Metro, 1 m/1 mm | 1 | pz
31404 | Supporto a gancio a spina | 3 | pz
34082 | Scala doppia | 1 | pz
34085 | Serie di 6 pesi, 50 g ciascuno | 1 | pz
36232 | Parallelepipedo di alluminio | 1 | pz
666555 | Pinza universale, 0...80 mm | 1 | pz
666615 | Morsetto Universale | 1 | pz
68650 | Piastra di metallo | 1 | pz
68651 | Filo | 1 | pz
______________________________
588 802
30983 | Mini imbuto, diam. 40 mm, in plastica | 1 | pz
36229 | Manometro ad U, non graduato | 1 | pz
59008 | Cilindro graduato 100 ml | 1 | pz
664042 | Provette, Fiolax, 16 x 160 mm, 100 pezzi | 2 | pz
664123 | Becher, 250 ml, plastica, trasparente con graduazione a colori e beccuccio, secondo norme DIN, forma bassa. | 1 | pz
664138 | Becher, 250 ml, vetro borosilicato, con graduazione e beccuccio, forma alta. | 1 | pz
665226 | Pezzo di collegamento PP, dritto, 6/8 mm Ø | 1 | pz
6672545 | Tappo con foro 17 x 23 x 30 | 1 | pz
68653 | Contenitore in plastica con coperchio | 1 | pz
______________________________
588 811
31153 | Calibro di misura | 1 | pz
31401 | Dinamometro per trazione e compressione, 1.5 N | 1 | pz
31402 | Dinamometro per trazione e compressione, 3 N | 1 | pz
340811 | Asse a spina | 1 | pz
340831 | Leva con indice, 37,5 cm | 1 | pz
34087 | Gancio per puleggia | 1 | pz
34089 | Spina di accoppiamento, 4 mm | 1 | pz
340900 | Anello di gomma | 1 | pz
340911 | Puleggia, Ø 50 mm, con spina | 2 | pz
340921 | Puleggia, Ø 100 mm, con spina | 2 | pz
340930 | Ponte per carrucola | 2 | pz
341221 | Piano inclinato S | 1 | pz
34247 | Piattello per bilancia e archetto per piattelli | 2 | pz
352051 | Molla a lamina | 1
35207 | Molla ad elica 10 Nm -1 | 1 | pz
35208 | Molla ad elica 25 Nm -1 | 1 | pz
362301 | Sonda di pressione | 1 | pz
362351 | Pallini di piombo | 1 | pz
36236 | Apparecchio per capillarità, plastica con quattro fori | 1 | pz
59027 | Serie di pesi da 1 g a 50 g | 1 | pz
665240 | Tubo di plastica, 250 x 25 mm Ø | 1 | pz
667257 | Tappo di gomma, pieno, 19...24 mm Ø | 1 | pz
______________________________
SP2.1 (588 831)
588 831
38110 | Tubo in plastica, 40 cm, diam. 4 mm | 1 | pz
381311 | Lamina bimetallica, 125x25x0,4 mm | 1 | pz
381331 | Indice per dilatazione lineare | 1 | pz
381332 | Tubo in alluminio l=22 cm,d=8 mm | 1 | pz
381333 | Tubo in ferro l=44 cm,d=8 mm | 1 | pz
38220 | Termometro agitatore non graduato, -30...+110 °C | 1 | pz
38221 | Termometro agitatore, -30...+110 °C | 1 | pz
384501 | Aste per la conduzione del calore, Fe/Cu | 1 | pz
384531 | Coppia di sensori per radiazione | 1 | pz
38779 | Mulinello ad alette | 1 | pz
59048 | Riscaldatore ad immersione 12 V/11 W | 1 | pz
664248 | Matraccio di Erlenmeyer, 50 ml, vetro borosilicato, collo stretto | 1 | pz
______________________________
SP1.7 (588 816)
588 816
46081 | Rotaia metallica di precisione, 1 m | 1 | pz
33700 | Carrello di misura | 2 | pz
30948 | Filo di refe | 1 | pz
33703 | Molla e piastra d'urto | 1 | pz
33704 | Serie di masse motrici 4 x 5 g | 1 | pz
33705 | Massa aggiuntiva 1 di 100 g | 1 | pz
33708 | Massa aggiuntiva 50 g | 1 | pz
352512 | Sfera di acciaio | 1 | pz
46095 | Cavaliere | 2 | pz
524431 | Barriera luminosa M | 2 | pz
5244321 | Supporto a U | 1 | pz
5244322 | Ruota a raggi | 1 | pz
5244323 | Dispositivo start, carrello | 1 | pz
5244324 | Dispositivo start, sfera | 1 | pz
68660 | Inserto di estensione | 1 | pz
______________________________
SP2.5 (588 836)
588 836
34085 | Serie di 6 pesi, 50 g ciascuno | 1 | pz
38221 | Termometro agitatore, -30...+110 °C | 2 | pz
458100 | Faretto alogeno 12 V/20 W | 1 | pz
458110 | Attacco E-10 per lampadina su supporto | 1 | pz
458200 | Porta batterie su supporto | 1 | pz
458210 | Condensatore, 1 F su supporto | 1 | pz
458300 | Piastra per radiazione su supporto | 1 | pz
458310 | Modulo solare 2 V/150 mA su supporto | 1 | pz
458400 | Contenitore su supporto | 1 | pz
458410 | elemento di Peltier su supporto | 1 | pz
458500 | Generatore d'aria | 1 | pz
458510 | Generatore elettrico ad aria | 1 | pz
46082 | Rotaia metallica di precisione, 0,5 m | 3 | pz
46095 | Cavaliere | 2 | pz
50183 | Serie di 6 morsetti a coccodrillo isolati | 1 | pz
50507 | Serie di 10 lampade ad incandescenza 4V 0,16W E10 | 1 | pz
50511 | Serie di 10 lampade ad incandescenza 2,5 V, 025 W, E10 | 1 | pz
664123 | Becher, 250 ml, plastica, trasparente con graduazione a colori e beccuccio, secondo norme DIN, forma bassa. | 1 | pz
68651 | Filo | 1 | pz
LDS00001 | Cronometro digitale a mano | 1 | pz
______________________________
SP2.6 (588 837)
588 837
458120 | Resistance module on screen | 1 | pz
57126 | Cavi adattatori 2/4 mm, 30 cm blu | 2 | pz
571262 | Cavi adattatori 2/4 mm, 30 cm rossi | 2 | pz
604451 | Q-Fix pinza stringitubo, 1 ... 5 mm | 1 | pz
667198 | Tubo al silicone 2 mm Ø, 1 m | 1 | pz
6674044 | PEM fuel cell reversibile | 2 | pz
6674045 | Serbatoio di raccolta per O2/H2 | 1 | pz
6674047 | Piastra di montaggio per fuel cell | 1 | pz
______________________________
SP3.1 (588 73)
588 73
50536 | Lampada 115 V | 1 | pz
54008 | Elettroscopio S | 1 | pz
540081 | Set of 50 straws stalks for 54008 | 1 | pz
540082 | Cannuccia rivestita di metallo per 540 081 | 1 | pz
54100 | Coppia di bacchette in PVC e acrilico 25 cm | 2 | pz
54251 | Piastra per induzione | 1 | pz
54425 | Serie di dielettrici | 1 | pz
54612 | Bicchiere di Faraday | 1 | pz
68662 | Coppia di pendoli elettrostatici | 1 | pz
68663 | Foglio per strofinio in polietilene | 2 | pz
______________________________
SP3.3 (588 860)
588 860
51050 | Asta magnetica rettilinea 60 x 13 x 5 mm | 2 | pz
51053 | Coppia di bussole indicatrici | 1 | pz
51054 | Aste magnetizzabili con filettatura, 4 pezzi | 2 | pz
51055 | Bussola orientabile | 1 | pz
51056 | Semisfera per magnetismo terrestre | 1 | pz
51060 | Coppia di gioghi di ferro | 1 | pz
51472 | Spargitore della limatura di ferro | 1 | pz
51473 | Limatura di ferro | 1 | pz
______________________________
SP3.4 (588 871 + 588 875)
588 871
34089 | Spina di accoppiamento, 4 mm | 2 | pz
50148 | Serie di 10 spinotti a ponte | 1 | pz
501861 | Morsetto a coccodrillo non isolato | 2 | pz
57674 | Pannello a spina DIN A4 | 1 | pz
57677 | Coppia di sostegni per pannelli | 1 | pz
57686 | Portabatteria STE 2/50 | 2 | pz
57728 | Resistenza 47 Ohm, 2 W, STE 2/19, 5 % | 1 | pz
57732 | Resistenza 100 Ohm, 2 W, STE 2/19, 5 % | 2 | pz
57905 | Portalampada E10, laterale, STE 2/19 | 2 | pz
57913 | Interruttore unipolare, STE 2/19 | 1 | pz
______________________________
588 875
56706 | Serie di 6 conduttori/isolanti | 1 | pz
56718 | Supporto per avvolgere fili | 1 | pz
579331 | Sostegno a spina STE | 2 | pz
579332ET | Lamella elastica, con contatto e lamina bimetallica | 1 | pz
58281 | Commutatore unipolare, STE 4/50 | 2 | pz
______________________________
SP3.5 (588 876)
588 876
50536 | Lampada 115 V | 1 | pz
51050 | Asta magnetica rettilinea 60 x 13 x 5 mm | 1 | pz
51051 | Supporto rotante | 1 | pz
51053 | Coppia di bussole indicatrici | 1 | pz
51054 | Asta magnetizzabili con filettatura | 1 | pz
59083 | Bobina 500 spire | 1 | pz
59084 | Bobina 1000 spire | 1 | pz
59321 | Nucleo di trasformatore scomponibile | 1 | pz
______________________________
SP5.1 (588 845)
459092 | Box di luce, alogena 12 V 20 W | 1 | pz
45940 | Disco con scala angolare | 1 | pz
45941 | Combinazione di specchi | 1 | pz
45944 | Corpo trapezoidale 60/45 X 30mm | 1 | pz
45945 | Corpo semicilindrico R=30 mm, | 1 | pz
45946 | Prisma rettangolare H = 30 mm | 1 | pz
45948 | Lente pianoconvessa R=60 mm F=+120 mm | 1 | pz
45950 | Lente piano-concava R=60 mm F=+120 mm | 1 | pz
45951 | Vaschetta rettangolare 60 x 30 x 60 mm | 1 | pz
45952 | Vaschetta semicircolare, r = 30 mm | 1 | pz
______________________________
SP5.2 (588 840 + 588 841)
588 840
31178 | Metro, 1 m/1 mm | 1 | pz
459032 | Lampada alogena 12V/20W | 1 | pz
45915 | Tavolo ottico DIN A5 | 1 | pz
45933 | Supporto per diaframmi e diapositive | 1 | pz
45960 | Lente A F = +50 mm | 1 | pz
45964 | Lente H F = +300 mm | 1 | pz
46082 | Rotaia metallica di precisione, 0,5 m | 1 | pz
46095 | Cavaliere | 5 | pz
46162 | Serie di 2 diaframmi con fenditure | 1 | pz
68660ET2 | Inserto di estensione, serie di 2 pezzi | 1 | pz
______________________________
588 841
45924 | Schermo traslucido su asta | 1 | pz
45930 | Portalastre su asta | 1 | pz
45938 | Specchio piano 7.5 cm x 5 cm | 1 | pz
45939 | Modello terra-luna | 1 | pz
45941 | Combinazione di specchi | 1 | pz
45944 | Corpo trapezoidale 60/45 X 30mm | 1 | pz
45945 | Corpo semicilindrico R=30 mm, | 1 | pz
45946 | Prisma rettangolare H = 30 mm | 1 | pz
45948 | Lente pianoconvessa R=60 mm F=+120 mm | 1 | pz
45950 | Lente piano-concava R=60 mm F=+120 mm | 1 | pz
45951 | Vaschetta rettangolare 60 x 30 x 60 mm | 1 | pz
45952 | Vaschetta semicircolare, r = 30 mm | 1 | pz
45968 | Lente E F = 100 mm | 1 | pz
45971 | Specchio concavo-convesso su asta | 1 | pz
46163 | Serie di 4 diversi diaframmi | 1 | pz
46164 | Serie di 4 diaframmi con foro circolare | 1 | pz
46166 | Serie di due trasparenti | 1 | pz
46168 | Serie di 12 trasparenti per illusioni ottiche | 1 | pz
______________________________
SP5.3 (588 842)
588 842
459046 | Lampada 12 V/3 x 6 W | 1 | pz
46520 | Prisma in vetro acrilico | 1 | pz
46795 | Serie di filtri, colori primari | 1 | pz
46796 | Serie di filtri, colori secondari | 1 | pz
46797 | Filtro colorato | 1 | pz
______________________________
SP5.4 (588 843)
45917 | Box con specchio su asta | 1 | pz
45919 | Lente d'ingrandimento micrometrica 10x | 1 | pz
46082 | Rotaia metallica di precisione, 0,5 m | 1 | pz
46795 | Serie di filtri, colori primari | 1 | pz
46984 | Diaframma con tre fenditure doppie | 1 | pz
46985 | Diaframma con quattro fenditure doppie | 1 | pz
46986 | Diaframma con cinque fenditure multiple | 1 | pz
46987 | Diaframma con 3 reticoli | 1 | pz
46988 | Diaframma con 2 reticoli di fili incrociati | 1 | pz
46989 | Diaframma con 3 coppie di foro-oggetti | 1 | pz
46990 | Diaframma con fenditura e filo | 1 | pz
46991 | Diaframma con tre fenditure singole | 1 | pz
47171 | Fenditura regolabile su asta | 1 | pz
______________________________
SP5.4 (588 844)
588 844
45923 | Schermo in vetro acrilico su asta | 1 | pz
47194 | Modello fotoelastico | 1 | pz
47238 | Filtro di polarizzazione | 2 | pz
47702 | Vaschetta di vetro | 1 | pz
662093 | Vetrini per microscopia, 76x26x1 MM, 50, pezzi | 1 | pz
______________________________
SP6.3 (588 856)
588 856
45930 | Portalastre su asta | 1 | pz
46084 | Rotaia metallica di precisione, 25 cm | 1 | pz
46095 | Cavaliere | 4 | pz
51020 | Magnete a ferro di cavallo piccolo | 1 | pz
54110 | Piastre di plastica con supporto | 1 | pz
559012 | Tubo contatore GM | 1 | pz
559014 | Supporto per tubo contatore GM | 1 | pz
559460 | Sorgente a forma circolare | 1 | pz
559465 | Supporto per sostanza radioattiva e magnete | 1 | pz
6610305 | Filtro rotondo, 55 mm diam | 1 | pz
664181 | Capsula di Petri, 60 x 15 mm, in vetro con coperchio | 1 | pz
6651615 | Imbuto di Buchner, 55 mm diam | 1 | pz
686666 | Cloruro di potassio, 50 g | 1 | pz
686667 | Supporto e set di slides in alluminio | 1 | pz
______________________________
SP6.1 (588 855)
588 855
686651 | RAD piastra per esperimenti | 1 | pz
686653 | Supporti per tubo contatore e preparato radioattivo | 1 | pz
44289 | Custodia per diapositive | 1 | pz
686661 | Slides di piobo 50 x 50 x 2 mm, set di 8 | 1 | pz
686658 | Slides di piombo con foro, set di 3 | 1 | pz
686660 | Contenitore per slides | 1 | pz
686659 | Slides di piombo laccate, serie di 2 | 1 | pz
688106 | Pellicola acetato 0,1 x 300 x 300 mm, set di 10 | 1 | pz
686657 | Molle per presa di plastica 1.2 cm, set di 3 | 1 | pz
686664 | Magneti circolari su supporto, set of 2 | 1 | pz
686663 | Tubi di plastica cavi con tappi e due supporti | 1 | pz
667243 | Palloncini di gomma, 10 pezi | 1 | pz
686654 | Polvere di noce brasiliana, 0.6 g | 1 | pz
686655 | Solfato di potassio 50 g | 1 | pz
686652 | Piastre di metallo, set di 2 | 1 | pz
362351 | Pallini di piombo | 1 | pz
686662 | Buste di plastica, serie di 10 | 1 | pz
686656 | Preparazione mock-up | 1 | pz
686665 | Supporti per magneti circolari 80mm set di 2 | 1 | pz