## Science Kit ChBh
LD Italia - LEYBOLD
Tel 0363 1806080 Fax 0363 1802020 mail info@ld-italia.com
ASSE 10.8.1. - Laboratorio scientifico matematico
| II ciclo - science kit | Numero gruppi richiesti | Prezzo unitario escluso IVA | Prezzo per tot. gruppi escluso IVA
I kit per Chimica per le scuole superiori - rilevazione misure con interfaccia CASSY Mobile 2
691 80 | Armadio carrellato con struttura portante in acciaio per alloggiamento Kit e strumentazione | 4 | 752 | 3008
KITHD01 | Sistema di acquisizione dati WIRELESS con sensori di tensione corrente e temperatura | 4 | 772.2 | 3088.8
KITHD08 | Kit di base per misure WIRELESS. Chimica, Ph, Temperatura | 4 | 392.04 | 1568.16
BC1 | Kit Esperimenti di chimica inorganica | 4 | 1321.2 | 5284.8
BC1EXT2 | Accessori per BC1: Bilancia elettronica di precisione, 0,01Gr | 1 | 386 | 386
BC2 | Kit Esperimenti di chimica organica in espansione a BC1 | 4 | 297 | 1188
BC2EXT2 | Accessori per BC2: Piastra riscaldante, recipiente per bagni, mantello riscaldante | 4 | 145.53 | 582.12
BC3 | Kit Esperimenti di chimica analitica in espansione a BC1 | 4 | 358.2 | 1432.8
BC3EXT2 | Accessori per BC3: soffiatore aria calda, Diagramma per valori RF, imbuto e becher | 4 | 80.1 | 320.4
BC4 | Kit esperimenti di chimica fisica in espansione a BC1 | 4 | 439.2 | 1756.8
BC4EXT2 | Accessori per BC4: alimentatore per piccole tensioni | 4 | 298.8 | 1195.2
BC12CH | Prodotti chimici per Chimica science kit BC1, BC2, BC3, BC4 per 5 gruppi | 1 | 2304 | 2304
I kit per BIOLOGIA:
BB34 | Kit Esperimenti di Microbiologia, Fisiologia, Microscopia, con microscopio monoculare a LED | 4 | 540.36 | 2161.44
BB12 | Kit Esperimenti di Botanica e Ecologia in espansione a BB34 | 4 | 500.4 | 2001.6
BB12CH | Prodotti chimici per BB12 e BB6 | 4 | 158.04 | 632.16
BB6 | Kit Esperimenti di Microscopia Genetica in espansione a BB34 | 4 | 390.6 | 1562.4
| Totale |  | 9135.67 | 28472.68
NB l'armadio carrellato 69180 può contenere fino a 10 kit per esperimenti. (la celle modifica in automatico il valore)
Qui sotto riportati, prima gli esperimenti eseguibili e in successione l'elenco analitico dei componenti inclusi nei kit
Argomenti trattati
BC1 Chimica Inorganica
Densità, solubilità, magnetizzabilità e colore
Temperatura di ebollizione
Sublimazione
Miscugli eterogenei
Miscugli omogenei
Evaporazione
Defangazione e decantazione
Estrazione per fusione e separazione magnetica
Purificazione del salgemma in sale raffinato
Separazione dei liquidi non mescolabili
Estrazione
Separazione dei coloranti mediante agitazione
Cromatografia
Determinazione di sostanze solide disciolte in campioni d’acqua diversi
Determinazione di gas disciolti nell’acqua potabile
Soluzioni, colloidi e sospensioni
Soluzioni sature
Determinazione della solubilità
Scomposizione e sintesi dell’acqua
Verifica presenza acqua
Importanza dell’aria nel processo della combustione
Analisi dell’aria
Ossigeno – Produzione, verifica e caratteristiche
Biossido di carbonio - Produzione, verifica e caratteristiche
Biossido di carbonio - Applicazione ( estintore )
Idrogeno – Produzione e caratteristiche
Produzione di indicatori per acidi ( e soluzioni )
Effetto degli indicatori su acidi
Acido carbonico
Precauzioni nei rapporti con soluzioni
Effetto degli indicatori su soluzioni
Soluzione soda caustica e sue caratteristiche
Rappresentazione di soluzioni tramite reazione di metalli con acqua
Formazione del sale tramite neutralizzazione
Formazione del sale tramite reazione di metalli con acidi
Formazione del sale tramite reazione di ossidi metallici con acidi
Formazione del sale tramite precipitazione
Coltivazione di cristalli
Miscele refrigeranti
Determinazione del calore di scioglimento dei sali
Comportamento dei metalli durante il riscaldamento
Cause di modifica dei metalli con il riscaldamento
Anche i metalli bruciano
Il fenomeno della ruggine ( ruggine come processo di ossidazione )
Protezione dalla ruggine tramite stagnatura e zincatura
Modifica delle caratteristiche dell’acciaio tramite trattamenti termici
Saldatura
Specchio argentato
Produzione del carbone artificiale
Carbone attivo
Zolfo – Caratteristiche : trasformazioni
Iodio e sue caratteristiche
BC2 Chimica Organica
Caratteri comuni di tutte le sostanze organiche
Gas di combustione delle sostanze organiche
Prova classica del carbone
Distillazione secca del carbone
Determinazione della temperatura di fusione della paraffina
Distillazione del petrolio
Precipitazione dei componenti bituminosi del petrolio
Proprietà delle singole frazioni di petrolio
Determinazione del punto di combustione delle frazioni di petrolio
Benzina – un solvente
Deparaffinazione
Deparaffinazione tramite cristallizzazione estrattiva con urea
Produzione di alcool metilico
Fermentazione alcolica
Estrazione di alcool puro tramite distillazione
Identificazione di alcoli tramite prova del tubo ascendente
Differenza tra metanolo e etanolo
Prova dello iodioformio
Etanolo – un solvente
Produzione di alcool solido
Infiammabilità della miscela etanolo-acqua
Solubilità in acqua di diversi alcanoli
Possibilità di impiego di glicol e glicerina
Preparazione di acido metanoico
Preparazione di acido ossalico da foglie di rabarbaro
Preparazione di acido citrico
Acido formico ( acido metanoico ) – sostanza di conservazione
Caratteristiche di acido metanoico e acetico
Formazione del verderame
Estere dell’acido metanoico
Estere dell’acido etanoico
BC3 Chimica Analitica
Colorazione della fiamma
Prova con il cannello
Perle di borace
Analisi dei colori del pennarello
Separazione dei coloranti tramite cromatografia su strato sottile
Titolazione di acido cloridrico con soluzione di soda caustica
Determinazione del contenuto di acido acetico nell’aceto alimentare
Conduttimetria
BC4 Chimica Fisica
Studio della conducibilità elettrica di liquidi e soluzioni
Dimostrazione del trasferimento di ioni
Galvanizzazione
Diffusione
Osmosi
Reazione endotermica e esotermica
Reazione catalitica
Microbiologia
Osservazione al microscopio delle cellule del lievito
Fisiologia dei sensi
Sentire la direzione
Organo sensoriale cutaneo 1 : il tatto
Organo sensoriale cutaneo 2 : punti freddi
Organo sensoriale cutaneo 3 : Percezione della distanza sulla pelle
Zone del gusto sulla lingua
Effetto isolante del rivestimento del corpo
Microscopia
Osservazione al microscopio di un preparato colorato
Struttura di una cellula di cipolla
Struttura di una foglia di muschio
Osservazione al microscopio delle cellule della mucosa della bocca
Sezione dello stelo di una pianta
Colorazione della buccia della cipolla
Prova dell’amido nel cloroplasto di spirogira
Granelli di amido sotto al microscopio
Colorazione da vivo-morto di cellule del lievito
Osservazione al microscopio di aspergillo
Cellule epiteliali della mucosa della bocca maschile, colorate
Botanica
Effetto del rigonfiamento su peso, volume, durezza e aspetto dei piselli
Pressione del rigonfiamento
Movimenti del rigonfiamento
Dipendenza della germinazione da fattori diversi
La luce influisce la germinazione delle piante
Importanza dei cotiledoni
Sostanze ritardanti la germinazione
Zone di crescita nella radice e germoglio
Decomposizione dell’amido durante la germinazione
Crescita delle radici
Direzione di crescita delle radici
Formazione della peluria delle radici
Forza delle radici
Dipendenza della crescita in funzione del fertilizzante
Fitormoni
Importanza dell’acqua per la vita vegetale
Organi di assorbimento dell’acqua
Condotta d’acqua in un germoglio
Plasmolise e deplasmolise
Organi di evaporazione dell’acqua
Importanza degli stomi
Dipendenza della necessità di acqua dal numero e grandezza delle foglie
Consumo dell’acqua delle piante idrofile e xerofile
Protezione dall’evaporazione
Guttazione
Ecologia
Dipendenza della temperatura nei processi vitali
Dipendenza della luce nei processi vitali
Contenuto del sale e processi vitali
Il valore PH delle acque di superficie e dell’acqua piovana
Sedimentazione delle particelle di terreno
Terreno e acqua ( permeabilità)
Valore PH di campioni di terreno ( determinazione e influenza)
Sostanze solide vitali
Concorrenza differente nelle piante
Parassiti vegetali e animali
Struttura trofica ( catena alimentare ) : produttori e consumatori
Struttura trofica ( catena alimentare ) : bioriduttori
Capacità d’acqua del muschio di torba (palude, brughiera)
Indagine della fauna del terreno con ausilio del setaccio (imbuto di Berlese)
Indagine ecologica del terreno
Verifica di emissioni es. scarico motori
Effetto di immissioni es. “ pioggia acida”
Inquinamento dei terreni
Genetica
Riproduzione asessuata tramite germogli
Riproduzione asessuata tramite talee
Sviluppo degli embrioni vegetali
Eredità dominante - recessiva di un gene in una pianta ( 1° Legge di Mendel )
Eredità dominante - recessiva di un gene in una pianta ( 2° Legge di Mendel )
Contenuto Kit
Cod. | Descrizione | Q.tà | U.m.
CHIMICA
BC1 /204 601 + 204 602 + 204 603)
204 601
30109 | Morsetto doppio S | 2 | pz
30121 | Piede di sostegno MF | 2 | pz
30126 | Asta di sostegno l=25 cm, d=10 mm | 1 | pz
30128ET2 | Asta di sostegno 450 x 10 mm Ø, 2 pezzi | 1 | pz
666555 | Pinza universale, 0...80 mm | 2 | pz
666573 | Anello di sostegno con stelo, 100 mm Ø | 1 | pz
666609ET2 | Asta di sostegno, 450 mm, Ø 10 mm, 2 pezzi | 1 | pz
666685 | Rete di protezione dal calore | 1 | pz
666688 | Triangolo di filo con tubi di argilla, 60 mm | 1 | pz
667035 | Pinza per crogioli, 200 mm, acciaio inox | 1 | pz
204 602
38233 | Termometro, -10...+150 °C/1 K | 1 | pz
602022 | Becher in vetro borosilicato 3.3, 100 ml, forma bassa | 2 | pz
610010 | Occhiali protettivi da laboratorio, Focomax | 1 | pz
661035 | Carta da filtro, tipo 595, 125 mm Ø, 100 pezzi | 1 | pz
661091 | Pietrine, 100 g | 1 | pz
664048 | Provetta, Supremax, 20 x 180 mm, 10 pezzi | 1 | pz
664153 | Vetro da orologio, 60 mm Ø | 5 | pz
664194 | Vaschetta pneumatica, plastica, 20 x 15 x 12 cm | 1 | pz
664243 | Matraccio di Erlenmeyer, 250 ml, vetro borosilicato, collo stretto, sede tappo SB 29 | 1 | pz
664300 | Pallone sferico, 100 ml, vetro borosilicato, con sede tappo NS 19/26 | 1 | pz
665009 | Imbuto, 75 mm Ø, plastica, altezza 110 mm | 1 | pz
665231 | Tubo ad angolo, 90°, 250/50 mm, 8 mm Ø | 1 | pz
665753 | Cilindro graduato, 50 ml, 0,5 ml, vetro, secondo DIN, con piede di plastica sostituibile ed anello di protezione | 1 | pz
665953 | Pipette contagocce, 150 x 7 mm, 10 pezzi | 4 | pz
665954 | Cappucci di gomma per 665950 e 665953, 10 pezzi | 4 | pz
665997 | Pipetta di misura, 10,0 ml | 1 | pz
666003 | Palla per pipettare ( Palla di Peleus ) | 1 | pz
666962 | Spatola doppia, acciaio inox, 150 x 9 mm | 1 | pz
667017 | Forbice, 125 mm, arrotondate | 1 | pz
667018 | Coltello da laboratorio, acciaio inox | 1 | pz
667091 | Pestello, 88 mm | 1 | pz
667092 | Mortaio, porcellana, 70 mm Ø | 1 | pz
667253 | Tappo di gomma, pieno, 14...18 mm Ø | 6 | pz
667256 | Tappo di gomma, 1 foro 7 mm, 16...21 mm Ø | 1 | pz
667260 | Tappo di gomma, pieno, 25...31 mm Ø | 1 | pz
667286 | Tappo al silicone, 1 foro 7 mm, 16 x 21 x 25 mm | 1 | pz
MA90201 | Carta indicatrice universale pH 1..11, rotolo | 1 | pz
204 603
45932 | Candela | 2 | pz
51050 | Asta magnetica rettilinea 60 x 13 x 5 mm | 1 | pz
661083 | Trucioli di legno | 1 | pz
664003 | Crogiolo, in porcellana, 25 ml, diametro 40 mm, altezza 35 mm | 1 | pz
664042 | Provette, Fiolax, 16 x 160 mm, 100 pezzi | 7 | pz
664058 | Provetta con appendice laterale, in vetro borosilicato 3.3, 20 x 180 mm | 1 | pz
664131 | Becher, 400 ml, vetro borosilicato 3.3, con graduazione e beccuccio, forma bassa | 1 | pz
664183 | Capsula di Petri, 100 x 20 mm, vetro con coperchio | 1 | pz
6642261 | Piastra protettiva per la determinazione del punto di fusione, 70 mm diam. | 1 | pz
664441 | Capsula di calcinazione, porcellana, 61 mm Ø, profondità media, con beccuccio | 1 | pz
665073 | Imbuto contagocce, 75 ml, vetro, SB 29, graduato | 1 | pz
665201 | Tubo di vetro, 80 mm x 8 mm Ø, 10 pezzi | 1 | pz
665204 | Tubo di vetro, 300 mm x 8 mm Ø | 1 | pz
665212 | Agitatore di vetro, 200 x 8 mm Ø | 1 | pz
665230 | Tubo per conduzione gas, piegato ad angolo e forma a gancio , 8 mm Ø | 1 | pz
665232 | Tubo ad angolo, 90°, 50/50 mm, 8 mm Ø | 1 | pz
665233 | Tubo per conduzione gas, 120°, 300/50 mm, 8 mm Ø | 1 | pz
665238 | Ugello di vetro, 90°, 80 x 80 mm, 8 mm Ø | 1 | pz
665643 | Tubo per fermentazione, 220 x 8 mm | 1 | pz
666984 | Cucchiaio per fosforo, in ferro | 1 | pz
667027 | Pinzetta, 130 mm, arrotondata, acciaio nichelato | 1 | pz
667031 | Pinza per provette, in legno, 20 mm Ø | 1 | pz
667127 | Lente, 8x | 1 | pz
667180 | Tubo di gomma 7 mm Ø, 1 m | 1 | pz
667241 | Soffiera di gomma, semplice | 1 | pz
667254 | Tappo di gomma, 1 foro 7 mm, 14...18 mm Ø | 1 | pz
667256 | Tappo di gomma, 1 foro 7 mm, 16...21 mm Ø | 1 | pz
667261 | Tappo di gomma, 1 foro 7 mm, 25...31 mm Ø | 1 | pz
667262 | Tappo di gomma, 2 fori 7 mm, 25...31 mm Ø | 1 | pz
______________________________
BC2 (204 606)
204 606
602022 | Becher in vetro borosilicato 3.3, 100 ml, forma bassa | 1 | pz
6109522 | Pallone a fondo tondo, 100 ml | 1 | pz
6109640 | Mantello di raffreddamento 200mm,con 2 appendici laterali GL25/8 | 1 | pz
6109650 | Accessorio per mantello di raffreddamento. Tubo di vetro 375mm | 1 | pz
6109753 | Connettore, angolato | 1 | pz
667180 | Tubo di gomma 7 mm Ø, 1 m | 1 | pz
______________________________
BC3 (204 605)
204 605
50145 | Coppia di cavi, 50 cm rosso e blu | 2 | pz
501861 | Serie di 6 morsetti a coccodrillo non isolati | 2 | pz
531275 | Multimetro digitale LCD 1070 | 1 | pz
59151 | Cella elettrolitica per esperimenti di elettrochimica | 1 | pz
59156 | Elettrodi a piastra in nichel, 76 X 40 mm, set di 5 | 2 | pz
664441 | Capsula di calcinazione, porcellana, 61 mm Ø, profondità media, con beccuccio | 2 | pz
665212 | Agitatore di vetro, 200 x 8 mm Ø | 1 | pz
665563 | Camera piccola per separazione, 250 ml, con tappo a vite e cromatogrammi fino a 50 x 100 mm | 1 | pz
665568 | Microcapillari | 10 | pz
665843 | Buretta, 10 ml | 1 | pz
667027 | Pinzetta, 130 mm, arrotondata, acciaio nichelato | 1 | pz
667081 | Vetro al cobalto, 50 x 50 mm | 1 | pz
667087 | Cannello per saldatura | 1 | pz
6730840 | Magnesio, bacchette | 10 | pz
6730850 | Magnesio | 1 | pz
______________________________
BC4 (204 604)
204 605
50145 | Coppia di cavi, 50 cm rosso e blu | 2 | pz
501861 | Serie di 6 morsetti a coccodrillo non isolati | 2 | pz
50515 | Serie di 10 lampade ad incandescenza 6V 0,3W E10 | 1 | pz
50572 | Portalampada E 10 su base trasparente | 1 | pz
59151 | Cella elettrolitica per esperimenti di elettrochimica | 1 | pz
59153 | Elettrodi a piastra in rame, 76 X 40 mm, set di 10 | 2 | pz
59155 | Elettrodi a piastra in ferro, 76x40 mm, set di 10 | 1 | pz
59156 | Elettrodi a piastra in nichel, 76 X 40 mm, set di 5 | 2 | pz
661083ET20 | Legno in bacchette, 200 pezzi | 1 | pz
664042 | Provette, Fiolax, 16 x 160 mm, 100 pezzi | 1 | pz
664131 | Becher, 400 ml, vetro borosilicato 3.3, con graduazione e beccuccio, forma bassa | 1 | pz
664183 | Capsula di Petri, 100 x 20 mm, vetro con coperchio | 1 | pz
664391 | Pietra abrasiva | 1 | pz
665205 | Tubo capillare, 300 mm x 8 mm, 1 mm Ø | 1 | pz
665212 | Agitatore di vetro, 200 x 8 mm Ø | 1 | pz
667027 | Pinzetta, 130 mm, arrotondata, acciaio nichelato | 1 | pz
667031 | Pinza per provette, in legno, 20 mm Ø | 1 | pz
667050 | Sostegno per provette, plastica, per 9 provette, 18 mm Ø | 1 | pz
667256 | Tappo di gomma, 1 foro 7 mm, 16...21 mm Ø | 1 | pz
667508 | Tubo di dialisi con 2 estremità in vetro | 1 | pz
______________________________
BIOLOGIA
BB34 (204 702)
204 702
30109 | Morsetto doppio S | 4 | pz
30121 | Piede di sostegno MF | 2 | pz
30128 | Asta di sostegno 450 x 10 mm Ø | 2 | pz
59121 | Spinotto a molla grande | 6 | pz
664049 | Provetta, vetro borosilicato 3.3, 30 x 200 mm | 2 | pz
665201 | Tubo di vetro, 80 mm x 8 mm Ø, 10 pezzi | 3 | pz
665240 | Tubo di plastica, 250 x 25 mm Ø | 3 | pz
665754 | Cilindro graduato, 100 ml, 1 ml, vetro, secondo DIN, con piede di plastica sostituibile ed anello di protezione. | 1 | pz
666609ET2 | Asta di sostegno, 450 mm, Ø 10 mm, 2 pezzi | 1 | pz
666626 | Asta a sezione quadrata con fori | 2 | pz
667127 | Lente, 8x | 1 | pz
667257 | Tappo di gomma, pieno, 19...24 mm Ø | 3 | pz
______________________________
BB12 (204 701)
204 701
38233 | Termometro, -10...+150 °C/1 K | 1 | pz
661035 | Carta da filtro, tipo 595, 125 mm Ø | 10 | pz
661083ET20 | Legno in bacchette, 200 pezzi | 1 | pz
662012 | Ago lanceolato per preparati, 140 mm, a punta, in acciaio inox, manico in plastica | 1 | pz
662014 | Forbice di dissezione, 100 mm, a punta | 1 | pz
662025 | Pinzetta, 100 mm, a punta, in acciaio inox | 1 | pz
662092 | Coprivetrini per microscopia, 22x22 mm, 100 pezzi | 1 | pz
662093 | Vetrini per microscopia, 76x26x1 MM, 50, pezzi | 1 | pz
662335 | Pennello N 2 | 1 | pz
662425 | Sonda per il freddo | 1 | pz
662426 | Setola tattile | 1 | pz
662427 | Compasso a punte asciutte | 1 | pz
662430 | Apparecchio per ascolto direzionale | 1 | pz
664130 | Becher, 250 ml, vetro borosilicato 3.3, con graduazione e beccuccio, forma bassa | 1 | pz
664131 | Becher, 400 ml, vetro borosilicato 3.3, con graduazione e beccuccio, forma bassa | 1 | pz
664137 | Becher, 100 ml, vetro borosilicato 3.3. forma alta | 3 | pz
664182 | Capsula di Petri, 100 x 15 mm, vetro con coperchio | 6 | pz
664185 | Capsule di Petri, 150 x 25 mm, in vetro con coperchio | 1 | pz
665009 | Imbuto, 75 mm Ø, plastica, altezza 110 mm | 1 | pz
665563 | Camera piccola per separazione, 250 ml, con tappo a vite e cromatogrammi fino a 50 x 100 mm | 1 | pz
665953 | Pipette contagocce, 150 x 7 mm, 10 pezzi | 1 | pz
665954 | Cappucci di gomma per 665950 e 665953, 10 pezzi | 1 | pz
666966 | Cucchiaio con spatola, PP, 180 x 20 mm | 1 | pz
667018 | Coltello da laboratorio, acciaio inox | 1 | pz
667258 | Tappo di gomma, 1 foro 7 mm, 19...24 mm Ø | 1 | pz
______________________________
BB6 (204 703)
204 703
661035 | Carta da filtro, tipo 595, 125 mm Ø, | 10 | pz
661083ET20 | Legno in bacchette, 200 pezzi | 1 | pz
662092 | Coprivetrini per microscopia, 22x22 mm, 100 pezzi | 1 | pz
662093 | Vetrini per microscopia, 76x26x1 MM, 50, pezzi | 1 | pz
662335 | Pennello N 2 | 1 | pz
664130 | Becher, 250 ml, vetro borosilicato 3.3, con graduazione e beccuccio, forma bassa | 1 | pz
664137 | Becher, 100 ml, vetro borosilicato 3.3. forma alta | 1 | pz
665953 | Pipette contagocce, 150 x 7 mm, 10 pezzi | 1 | pz
665954 | Cappucci di gomma per 665950 e 665953, 10 pezzi | 1 | pz
667018 | Coltello da laboratorio, acciaio inox | 1 | pz
EUPB111 | Attrezzi per microscopia in contenitore di plastica | 1 | pz
EUPB5211 | Serie di 25 vetrini, scienze umane, zoologia e botanica | 1 | pz